## Utilisateur
PROGRAMMATION Chaudière Idéal Standard Phoenis ou Chappée Moorea
I / III
UTILISATEUR |  |  | pour passer dans les réglages utilisateur, ouvrir la porte
porte fermée :
INFO T-INT | X |  | affichage de la température ambiante (sonde du module int.)
| info | réglage
porte ouverte :
INFO T-EXT | X |  | affichage de la température extérieure (sonde extérieure)
HEURE |  | X | affichage et réglage de l'heure
JOUR |  | X | affichage et réglage du jour
T-AMBIANTE |  | X | consigne de température de confort ou présence
T-REDUITE |  | X | consigne de température de nuit
T-ABSENCE |  | X | consigne de température d'absence : congés etc.
T-BALLON |  | X | consigne de la température de l'Eau Chaude Sanitaire (ECS)
PROG LU-VE |  | X | Programmation hebdomadaire
DEP-1 |  | X | Programmation hebdomadaire
FIN-1 |  | X | Programmation hebdomadaire
DEP-2 |  | X | Programmation hebdomadaire
FIN-2 |  | X | Programmation hebdomadaire
DEP-3 |  | X | Programmation hebdomadaire
FIN-3 |  | X | Programmation hebdomadaire | T-REDUIT
NB J-ARRET |  | X |  | Programmation de la consigne pour les cycles réduit.
TECHNICIEN |  | X | 0000 faire 1111 pour accès au menu technicien | T-ABSENCE
STANDARD |  | X | RETOUR AUX VALEURS STANDARD | Programmation de la consigne ambiance pendant les cycles
INF-BALLON | X |  | affichage de la température du ballon d'ECS | d’absence prolongée ou congés.
PRESS-EAU | X |  | affichage de la pression d'eau du circuit de chauffage
Indications, informations, affichage, comptage, pas d'interaction.
paramètres à entrer une fois pour toute : configuration
programmation d'importance secondaires
réglages importants

## Technicien
PROGRAMMATION Chaudière Idéal Standard Phoenis ou Chappée Moorea
II / III
TECHNICIEN |  |  |  |  | Menu TECHNICIEN : Code 1111 | PENTE | Valeurs indicatives | INFLU AMB (influence de l’ambiance)
| info | réglable |  |  |  | La valeur de la pente vous indique la valeur de variation de | • Chauffage sol : pente = 0,4 à 0,6 | Le coefficient d’influence d’ambiance est intégré aux algorithmes
|  |  | BON | STD |  | la température de départ pour une variation de ± 1K de la | • Chauffage radiateurs : pente = 1,0 à 1,5 | de calculs de la température de départ lorsque la
D F GB FL |  | X |  |  | langue | température extérieure. | AUTO ADAPT (auto-adaptation de la pente) | température ambiante est < de 1K à la consigne.
ADRESSE |  | X |  |  | Configuration de l'install. pour un seul circuit de chauffage, 1 seul module intérieur on affiche (voir notice) | Conseils: | Cette fonction calculera la pente idéale en fonction du bâtiment. | #N/A
PENTE |  | X |  |  | pour chauffage radiateurs, la pente est entre 1,0 à 1,5. | Si la température ambiante chute lorsque la température | Conditions: | mais avec des variations importantes de la température de
LG CONDUIT |  | X |  |  | Pour nos Phoenis et Mooréa qui sont des chaudières à condensation : toujours afficher : 01 (à vérifier) | extérieure baisse => augmenter pente (ou inversement) | • Température extérieure < 8°C | départ.
T-DEP-MAX |  | X |  |  | si pas de vanne pilotée, c'est la Temp maxi de sortie chaudière = à peu de choses près la T corps de chauffe | Si la température ambiante est insuffisante pour des températures | • Température ambiante < 18°C | - - - - = régulation exclusivement en fonction temp. ext.
AUTOADAPT |  | X |  |  | 00 ou 01 (off/on) Programme au cours duquel la programmation analyse le comportement de l'ensemble maison-installation de chauffage pour calculer la pente idéale et d'autres paramètres??? | extérieures élevées (ex. 16°C) => consigne ambiante | La phase d’auto -adaptation débutera 3 heures après le | 0 = régulation exclusivement en fonction temp. ext.*)
INFLU-AMB |  | X |  |  | 00-20 standard : 10 ??????????? | à corriger. | début du cycle réduit en régulant sur la base d’une consigne | 20 = régulation exclusivement en fonction temp. amb.
[5 empty] | voir p.18 du manuel Krom Schroeder BM-8 | La pente courbe de chauffe pourra être réglée de | ambiance de 21 °C. Dès que l’ambiance atteint 20 °C | *) Cas particulier: INFLU AMB = 0
CALIB-AMB |  | X |  |  | -5 à +5 standart : 0 ; Correction de la sonde d'ambiance . Selon son positionement dans la pièce, elle peut donner des infos un peu trop chaudes ou froides. | manière optimale par des températures extérieures | la régulation se poursuit pendant ½ h sur la base de 20 °C. | Après une 1ère demande de chauffage lors d’un cycle réduit,
DELEST ECS |  | X |  |  | ? | < à 5°C. La modification de la pente doit être | C’est à ce moment que les températures de départ et extérieure | la pompe sera enclenchée en permanence jusqu’au
LEGIONNELLE |  | X |  |  | 00 ou 01 (off/on) standard : 00 = off | réalisée par approches successives et par | seront mesurées et serviront à déterminer la valeur | cycle confort suivant (voir chapitre fonctionnement pompes)
MODE ECS |  | X |  |  | ? | intervalles de 5 à 6 heures, afin de laisser réagir | de pente optimale qui sera mémorisée par le régulateur. | CALIB AMB (calibrage affichage ambiance)
P-MIN EAU |  | X |  |  | Pression en dessous de laquelle : mise en sécurité : arrêt – Pas de raison de changer la valeur standard | l’installation au nouveau réglage. | Cette phase de calcul ne se déroulera qu’une seule fois. | La fonction CALIB AMB permet d’étalonner l’affichage de
T-CONS-CH | X |  |  |  | Consigne température chaudière calculée | T-DEPART MAX (temp. départ maximale) | Pour un circuit radiateurs la pente la moins élevée est | la température ambiante à la lecture de thermomètres.
T-CHAUD | X |  |  |  | Temp. chaudière réelle mesurée (sonde du corps de chauffe) | La consigne de température départ du circuit est limitée | fixée à „1“. Les valeurs de pentes < à „1“ sont recommandées
T-CONS-DEP | X |  |  |  | Consigne température départ calculée par la régulation d'après Text Tint pente etc | par la température de départ maximale (protection contre | pour des circuits de chauffage par le sol.
T-DEPART | X |  |  |  | Temp. départ réelle mesurée (sonde du corps de chauffe ou sonde après vanne 3 voies s'il y a) | surchauffe) | Si lors d’une phase d’auto – adaptation, la température
DEMAR BRUL | X |  |  |  | RAZ possible - Nombre enclenchements brûleur | E Le circulateur du circuit direct est arrêté, lorsque la | ambiante n’atteint pas 20°C après 4 heures, l’auto - adaptation
HEURE BRUL | X |  |  |  | RAZ possible - Durée enclenchements brûleur | température de chaudière atteint la température | sera suspendue et ne sera reprise qu’au cycle réduit
NO-LOGIC | X |  |  |  | Numéro Logiciel indexé | maximale du circuit direct + 8K. Le circulateur du | suivant (le symbole E clignote à l’écran)
STANDARD |  | X |  |  | RETOUR AUX VALEURS STANDARD | circuit direct est de nouveau enclenché lorsque la | ! Pendant la phase d’auto – adaptation la préparation
RETOUR | [5 empty] | température de chaudière est < à la température | E.C.S. est suspendue.
USINE |  |  |  |  | Code pour entrer le menu usine : 3837 | maximale du circuit direct + 5K.
Indications, informations, affichage, comptage. Pas de réglage possible sauf RAZ pour les DEMAR BRUL et HEURE BRUL
paramètres à entrer une fois pour toute : configuration
programmation d'importance secondaires
réglages importants

## Usine
PROGRAMMATION Chaudière Idéal Standard Phoenis ou Chappée Moorea
il n'existe pas de raison valable de modifier les paramètres usine.
III / III
USINE |  |  | Menu USINE : code 3837
Valeur
| Modifiable | Standard
T-MIN-CH | X | 40°C ??? | 10° - 85° ???
T-MAX-CH | X | 85° ??? | 30° - 105° ???
DIFF-BRUL | X | 5K ??? | 5 – 20K ???
DIFF-BRUL2 | X | 2K ??? | 2K – 20K ??? | T-HORS GEL (température hors gel)
TEMP BRUL 2 | X | 0mn | Tempo 0 – 30mn | La fonction hors gel sera activée dés que la température
T DELEST | X | 35°C ??? | 10°C – 85°C ??? | extérieure est < à la valeur programmée (enclenchement
CIRC PARAL | X |  |  | des circulateurs).
HORS GEL | X |  |  | E „----“ = Fonction hors gel inactive!
MODE T-MIN | X |  |  | OPT MAX CONF 0:00 – 3:00 [h] 2:00 [h] ???
TCH ECS | X |  |  | OPT MAX CONF (durée opt. confort max.)
OPT-MAX | X |  | ?optimisation? | Fonction active que si „OPT CONFORT = 01 ou 02“
REG PI | X |  |  | Durée d’anticipation maximale de la fonction optimisation.
STANDARD | X |  | RETOUR AUX VALEURS STANDARD
RETOUR | X
Indications, informations, affichage, comptage
paramètres à entrer une fois pour toute : configuration
programmation d'importance secondaires
réglages importants

## COMO
extrait de la notice Como Kromschroder, permettant de s'instruire.
Lecture veut dire: il s'agit d'une information,
ce n'est pas un point réglable mais variable.
T-EXT Température extérieure Lecture | varie par sonde
T-AMBIANTE Température ambiante Lecture | varie par sonde
CONS AMB EFF Consigne température ambiante effective Lecture | varie par régulation
T-ECS Température ECS Lecture | varie par sonde
CONS T ECS Consigne température ECS Lecture | varie par régulation
T-CHAUDIERE Température chaudière réelle Lecture | varie par sonde
CONS T CHAUD Consigne température chaudière calculée Lecture | varie par régulation
T-DEPART Température départ réelle Lecture | varie par sonde
CONS T DEP Consigne température départ calculée Lecture | varie par régulation
OPT EFFECT Durée effective dernière optimisation Lecture | ?
HRES BRUL | varie par comptage
ENC BRUL | varie par comptage
Durée enclenchements brûleur 1ère allure Lecture
HRES BRUL | varie par comptage
Nombre enclenchements brûleur 1ère allure Lecture
ENC BRUL 2 | varie par comptage
Nombre enclenchements brûleur 2ème allure

## Notice
Modes de fonctionnement
Sigle : Arrêt | Régime arrêt / hors gel
cercle ouvert en haut avec barre verticale | (arrêt chauffage et E.C.S., fonction hors gel active)
ce mode signifie :
- le courant arrive à la chaudière
- le bouton de marche sur la chaudière est allumé
- la chaudière est arrêtée mais veille le gel
attention : en mode arrêt = veille hors gel, dans ce mode de fonctionnement
comme dans les autres, en cas de mise en sécurité,
la chaudière ne peut plus redémarrer même en cas de gel. Avis aux absents.
Sigle : Horloge | Régime automatique 1
(chauffage selon programme horaire
Sigle : Soleil | Régime confort
(chauffage continu en fonction de la consigne B 1)
24/24h à la température de jour (confort)
Sigle : Lune | Régime réduit
(chauffage continu en fonction de la consigne C)
24/24h à la température de nuit (réduit)
Sigle : Robinet | Régime été
(arrêt chauffage, E.C.S. En service selon programme E.C.S.)
Sigle : Main | Fonctionnement en mode manuel (à étudier)